tp307磷酸根分析仪

型号：TP307

适用范围

tp307磷酸根分析仪是一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、铁离子、铜离子、联氨的定量测定,是发电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业高纯水测量必备的检测仪器。

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

主要特点

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术,高性能,低功耗

- 光源采用进口单色冷光源 ，性能优良，信号十分稳定，功耗低，寿命长

- 本底补偿功能,减少微量硅测量误差

- 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率

- 空白校准，大大简化了校准过程

- 循环数据存储功能，自动清除溢出数据，操作简单，查询方便

- TP307型磷酸根分析仪采用国家颁布的磷钒钼黄标准比色测定分析方法

技术指标

磷酸根分析仪标配清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸根分析仪主机 | TP307 | 台 | 1 |  |
| 2 | 试剂标 |  | 件 | 1 | 含支架 |
| 3 | 磷标准溶液 | 307-009(60mL) | 瓶 | 1 | 大、小量程均为1mg/mL |
| 4 | 排污管 | 硅胶管（Ø5×Ø7） | 根 | 1 | 长1m |
| 5 | 保险管 | 1A | 个 | 2 |  |
| 6 | 电源线 | 三芯 | 条 | 1 | 线径0.75mm2 |
| 7 | 说明书 | TP307 | 本 | 1 |  |
| 8 | 合格证 | TP307 | 份 | 1 |  |
| 9 | 保修卡 | TP307 | 份 | 1 |  |